外科护理一体化实训室2改造设备采购

（线下）

公

开

招

标

文

件

衢州职业技术学院

2023年08月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 招标需求	13

第四章 合同主要条款	26

第五章 应提交的有关材料格式范例	29

第六章 评标办法及评分标准	46

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关要求，衢州职业技术学院就外科护理一体化实训室2改造设备采购项目拟采用公开招标方式采购，欢迎合格的投标人前来投标。

- 一、采购项目编号：QZYCG20230082-01

- 二、采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科护理一体化实训室2改造设备采购 | 1 | 批 | 19.71万元 |

- 三、合格投标人的资格要求

1.应具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人。分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.本项目的特定资格要求：无。

6.本项目接受联合体投标：☐是，否。

- 四、招标文件的领取

有意参与投标的投标人可在衢州职业技术学院网(www.qzct.net)免费下载招标文件并将报名表发指定邮箱（6247158@qq.com）。

- 五、递交投标文件截止及开标时间:2023年9月19日9：00时（北京时间）。

- 六、递交投标文件及开标地点

投标文件在本采购项目规定的投标文件递交截止时间前送达：衢州职业技术学院行政楼一楼125室，逾期送达或未按要求密封的投标文件一律不予接收。

开标地点：衢州职业技术学院行政楼一楼126室

- 七、投标费用：投标人在投标过程中的一切费用自理

- 八、本公告发布媒体：衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

九、质疑和投诉

1.本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准），以书面形式向采购人提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 十、本招标文件由衢州职业技术学院医学院、采购处负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000

招标文件发放联系人：徐老师  电话：0570-8068411

汪老师  电话：0570-8068398

质疑接收联系人：徐老师  电话：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

投诉接收联系人：叶老师  电话：0570-8068230

项目技术联系人：徐老师  电话：13957008668

衢州职业技术学院

2023年8月29日

# 第二章 投标人须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1.“招标人”系组织本次招标的衢州职业技术学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本项目有关的项目实施、售后服务以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1.响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的投标人（详见第一章第三条“合格投标人的资格要求”）。

2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）特别说明

1.多家投标人参加采购响应，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人的，或者相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个投标人认定（评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定）。

2.核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

5.首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.投标人须知；

3.招标需求；

4.合同主要条款；

5.应提交的有关材料格式范例；

6.评标办法及评分标准。

- （二）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

- （一）投标文件的组成

▲投标文件由资信文件、技术文件和报价文件组成，每类文件均需提供正本壹份、副本肆份。每类文件装订成册且每本封面均应加盖单位公章及法人（或负责人）代表或委托代理人的签名或签章。

- 1.资信文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资信文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 1-1 |
| 供应商资格声明； | 格式二 | 1-2 |
| 投标函； | 格式三 | 1-3 |
| 有效的营业执照副本扫描件； |  | 1-4 |
| 法定代表人(负责人)授权委托书扫描件； | 格式四 | 1-5 |
| 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证扫描件 |  | 1-6 |
| 信用查询：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信、无严重违法查询结果截图。信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |  | 1-7 |
| 面向中小企业采购的项目需提供中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函。 | 格式十一至格式十三 | 1-8 |
| 投标人认为需投递的其他资格证明文件。 |  | 1-9 |

- 2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  |  |
| 自评分表 | 格式十四 | 2-1 |
| 投标人的基本情况、管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 投标人同类项目实施一览表，提供自2020年1月以来（以签订合同时间为准）类似案例合同以及验收报告扫描件。 | 格式五 | 2-3 |
| 对本项目系统总体要求的理解：功能、性能指标和设备选型说明等 |  | 2-4 |
| 规格、技术参数偏离表 | 格式六 | 2-5 |
| 详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号、具体配置及产地） |  | 2-6 |
| 产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等）。 |  | 2-7 |
| 投标产品的资质、认证、许可和入网等证书，检测报告，行业测评资料及用户使用情况反馈等的扫描件。 |  | 2-8 |
| 节能环保清单 | 格式七 | 2-9 |
| 项目实施方案，对本项目的合理化建议和改进措施等 |  | 2-10 |
| 技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-11 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 2-12 |

- 3.报价文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 3-1 |
| ▲开标一览表 | 格式九 | 3-2 |
| 货物清单及报价明细表 | 格式十 | 3-3 |
| 1.监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 2.《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》。 | 格式十二 | 3-5 |
| 1.残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函； 2.《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》。 | 格式十三 | 3-6 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-7 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写，不得自行增减内容。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金，如进口货物需办理免税的，则报价应为免税价，且应包含相关手续费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （四）投标有效期

▲1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2.特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。

- （五）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式顺序编制投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- ▲2.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资信文件”、“技术文件”、“报价文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

- 3.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法人代表（负责人）或经正式授权的代表在投标文件上签名或签章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

- 4.投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

- 5.法定代表人授权委托书、资格声明书、投标函、开标一览表必须按照格式规定必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名（签章）并加盖单位公章。

- 6.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签名人在旁边签名才有效。

- 7.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （六）投标文件的密封和标记

- 1.资信文件、技术文件和报价文件需单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及授权代表签名或盖章。

- 2.每包的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资信文件、技术文件、报价文件）。

- 四、投标文件的递交

- （一）递交投标文件截止时间及地点

投标文件在本采购项目规定的投标文件递交截止时间前送达：衢州职业技术学院行政楼一楼124室，逾期送达或未按要求密封的投标文件一律不予接收。

开标地点：衢州职业技术学院行政楼一楼124室。

- （二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交给采购人。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、无效的投标文件

如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.由于包装不妥或未按规定要求包装，投标文件在送交途中严重破损或失散的；

2.投标文件无法区分正、副本的，有应盖而未盖公章、应签字而未签字、未装订、未密封、未注明标项，法人代表授权书、投标人资格声明等填写不完整或有涂改而未按规定签名的；

3.资信文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

6.投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

7.投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

8.出现影响采购公正的违法违规行为的；

9.报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

10.其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

- 六、开标、评标和定标

- （一）开标

招标人将在规定的日期、时间和地点组织开标会。

- （二）评标委员会

评标委员会由5人组成，按照政府采购法相关规定在开标前于衢州市专家库或衢州职业技术学院专家库中随机抽取。

- （三）开标、评标程序

1.主持人宣布投标截止时间（截止时间以国家授时中心标准时间为准）和招标会议开始。

2.主持人介绍参加开标会的人员名单，宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

3.监标人员或公证员确认投标人法定代表人或授权代表资格、到场等情况。

4.监标人员或公证员及投标人代表共同检查各投标人的标函密封、标记情况。

5.监标人员或公证员按投标书递交时间的顺序当众启封各投标人的资信文件，由采购人组织的资格审查小组对各投标人的资信文件进行审查。

6.由监标人员或公证员宣布资格审查结果并按送达标书的顺序当众启封通过资格审查的合格投标人的技术文件，送评标室给评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

7.由监标人员或公证员按顺序拆封各合格投标人的报价文件，宣布各投标单位报价，并送评标委员会进行审查。

8.最后由监标人员或公证员计算出各投标单位的报价得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人；

9.监标人员或公证员宣读公证词；

10.开标会结束。

- （四）定标

评标结束后，成交结果经公示1个工作日后，由衢州职业技术学院采购处向中标人签发《中标通知书》。

(五)履约保证金

1.供应商于成交结果公示结束后按规定时间向采购人交纳中标金额1%的履约保证金或保函。

2.缴纳形式：

(1)银行转账。请注明“衢职院+项目名称+履约保证金”，户名：衢州市财政局非税收入待清算专户，开户银行：建行衢州分行营业部，账号：3306 8350 0156 3133 1000 1000 093。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 七、合同授予

1.中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金或保函理赔并取消中标资格。

3.招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

- 第三章 招标需求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标，

标注“★”的为核心产品。

- 一、项目内容

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制中心主机 | 套 | 1 |
| 2 | 智能互动模块 | 套 | 1 |
| 3 | 控制液晶面板 | 套 | 1 |
| 4 | 智能终端 | 套 | 4 |
| 5 | 分组研讨系统 | 套 | 1 |
| 6 | 智慧教室管理平台授权 | 点 | 1 |
| 7 | 智能多合一网关 | 套 | 1 |
| 8 | 空调控制红外网关 | 套 | 1 |
| 9 | 智能灯光面板 | 套 | 1 |
| 10 | 温湿度传感器 | 套 | 1 |
| 11 | 人体红外感应器 | 套 | 1 |
| 12 | 窗帘导轨及控制器 | 米 | 17 |
| 13 | 传感器授权 | 点 | 10 |
| 14 | 音响系统 | 套 | 1 |
| 15 | 交换机 | 台 | 1 |
| 16 | 移动侧屏支架 | 套 | 2 |
| 17 | 双层不锈钢换药车 | 套 | 4 |
| 18 | 不锈钢层叠手术器械车 医用三套器械车 | 套 | 2 |
| 19 | 移动式视频管理一体机 | 套 | 1 |

注：

1.本项目的所有产品为一个整体，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

2.合同报价中需列明主要产品的单价，合同有效期内，如新增或新购与中标清单中一致的货物，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

3.本次招标的商品必须是符合国家技术规格和质量标准的合格产品，全新从未使用过，保存完好，无不良现象。如发生所供商品与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

4.投标人保证所供应的商品在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供商品存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 二、项目要求及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 具体性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制中心主机 | - 整机要求采用不超过1U高度，方便在讲桌内安装部署；CPU主频≥1GHz，Flash Menory≥256MB，SDRAM≥512MB；要求RS232口≥3个，支持对投影机及其他设备的控制； RS485≥6个，满足对读卡器、功放、PDU电源箱、门禁、触控面板等设备的控制；设备提供I/O口≥4个，可支持IO输入和输出设备；（▲cpu为国产型号，如：瑞芯微3399等） - 设备提供≥4个可控制DC12V电源输出，可给通信设备供电； - 支持插IC卡或刷IC卡联动上课功能，支持离线模式，断网后可继续通过IC卡按课表或白名单控制设备开关； - 提供≥4个PDU电源，对外提供最高AC220V-2.5A交流电源，投影机电源和计算机电源具有延时关闭功能，保证设备正常自动关机后断电； - 为满足教室内周边设备入网需求，以及未来的扩展性，中控提供千兆自适应网口≥8个；为满足教室内周边设备供电需求，中控的以太网口需支持PoE供电，且PoE端口数量≥8个； - 支持扩展物联网控制模块：可实现对教室灯光、空调、窗帘等的控制，以及教室温湿度检测； - 内置风扇，保证设备不会因为温度过高而影响稳定性，风扇支持调速及故障告警功能； - 要求从投影机直接能读取灯泡使用时长读取功能，而不是根据教室的设备开关时长判断统计真实的投影机灯泡用时； - 设备符合CCC认证标准，提供CCC证书复印件； 10.要求与学校智慧教室管理平台无缝对接，实现原平台对设备统一管理并兼容AI巡检功能（投标商的所有软硬件设备智慧教室总控平台能实时控制并管理，总控平台系统装在学校本地服务器上，智能控制中心主机设备通过网络连接到总控平台，设备满足国家标准《 GB-T 36447-2018 多媒体教学环境设计要求》，包括管理功能要求、通信功能要求、系统功能要求、设备控制协议要求，均可自行开发接入智慧教室总控平台）； 11. 提供软件产品测试报告； | 套 | 1 |
| 2 | 智能互动模块 | - 整机要求采用不超过1U高度，方便在讲桌内安装部署； 2. CPU至少为6核处理器，主频≥1.99GHz，Flash Menory≥16GB，SDRAM≥4GB；（cpu为国产型号，如：瑞芯微3399等） 3. HDMI视频输入接口≥2个，输出接口≥3个，最高支持4096x2160@60Hz； 4. VGA视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持1080p@60Hz； 5. 立体声3.5mm音频接口≥2个，1路输入、1路输出； 6. USB接口≥4个，分别与笔记本、台式机、两块大屏连接，实现两块大屏与台式机或笔记本触控回传功能； 7. 硬件无线投屏功能：无需安装服务端软件，设备内置无线投屏功能，通过无线AP实现投屏画面和声音传输，支持802.11b/g/n/ac 协议；可设置为不释放热点模式，以免对无线环境造成干扰； 8. 支持至少4路投屏画面对比，对比时各画面始终保持与源设备画面同步，不接受截屏对比方式； 9. 无线投屏支持自动切换，当有投屏操作时智能控制中心自动输出投屏信号，无需手动切换，当投屏结束后，自动恢复到原有信号； 10. 支持投屏验证码功能，防止其他教室误投屏到本教室，该功能可设置为开启或关闭模式； 11. 支持投屏跨三层网络，三层网络环境下设备无需连接局域网即可投屏； 12. 配置多屏调度授权后，可配合小子盒子实现多屏调度、小组间自由调度等高级功能； 13. 多屏调度授权可按不同小组屏数量提供，避免资源浪费，支持2组、4组、5组以上的多种授权方案，最多支持10个小组调度； 14. 配置多屏调度授权后，支持教师大屏和小组屏多画面对比，最多支持4路对比； 15.支持开关机管理、熄屏控制、调度权限控制； 16. 设备符合CCC认证标准，提供CCC证书复印件； 17. 设备具有软件著作权，提供软件著作权证书复印件； 18. 设备符合SRRC认证标准，提供SRRC证书复印件； 19. 为综合考虑兼容性及使用，本次要求与智能控制中心设备（主机）同一品牌； 20. 采用和智能控制中心主机设备集中供电方式、POE供电无外接电源； | 套 | 1 |
| 3 | 控制液晶面板 | - 10.1寸电容式触摸屏，分辨率1280*800，给用户全高清的视觉体验；可以同时管理教室内的设备和灯光、窗帘、空调等支持物联网协议的终端； - 可定时让触摸屏进入低功耗模式，触控唤醒，节能环保、延长产品使用寿命； - 灵活安装控制面板（桌面或者壁挂安装），满足不同客户的需求； - 设备提供千兆网口≥1个；USB接口≥2个，USB支持过流保护功能； - 设备符合CCC认证标准，提供CCC证书复印件； - 提供软件产品测试报告； - 与智能控制中心主机统一品牌； 智能控制软件： 1. 提供两种登录方式，支持刷卡登录和用户名密码登录； 2. 支持上课、下课的场景联动，用户登录成功后，系统自动开启教室内的教学设备；用户点击“下课”，系统自动关闭教室内的教学设备，智能地为教师提供授课环境，无需老师费心； 3. 支持免认证方式，用户无须进行刷卡或输入账号的操作，也可控制教室设备； 4. 支持对教室终端、笔记本电脑、无线投屏三种信号源的灵活切换，满足老师多种上课场景； 5. 检测到笔记本电脑接入后，信号源自动切换到“笔记本电脑”，无需用户手动切换，快捷方便； 6. 支持授课模式、小组讨论、小组展示的一键切换，操作简单，方便老师开展分组互动的教学活动，支持设置是否开放多屏互动的控制； 7. 支持信号源和音量的快捷控制，方便老师在一个页面完成高频操作，无需繁琐的切换页面； 8. 可分别控制音箱、麦克风的音量大小，以适应老师个人上课需求； 9. 支持对投影、大屏的开关机控制； 10. 支持对幕布的上升、暂停和下降控制； 11. 能够通过无线物联网对教室灯光进行控制，支持对教室灯光的统一开关控制； 12. 能够通过无线物联网对教室空调进行控制，支持对空调的开启或关闭，支持调节空调温度； 13. 能够通过无线物联网对教室窗帘进行控制，支持对教室窗帘的拉开、暂停和关起操作； 14. 支持设置是否开放物联网控制；支持设置是否开放投影、幕布控制；支持设置是否开放大屏控制；支持设置是否开放空调控制；方便管理员根据教室实际情况灵活配置； 15. 能够设置下课延迟关闭设备的时间；能够设置灯光延迟关闭的时间； 16. 实时显示当前教室的时间、温度信息，针对异常连接情况，要求能够给出相应的提示信息，引导用户解决问题； | 套 | 1 |
| 4 | 智能终端 | - CPU主频≥1.8GHz，Flash Memory≥16G，SDRAM≥4G；（cpu为国产型号，如：瑞芯微3399等） - 要求RS232口≥1个，用于控制外设（如大屏开关）； - 设备提供千兆网口≥1个，支持PoE供电功能； - HDMI视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持4K（4096x2160@60Hz）； - 立体声3.5mm音频输入接口≥1个，输出接口≥1个； - USB接口≥2个，最少1路支持OTG功能。USB接口支持过流保护功能； - 支持无线投屏跨三层网络，三层网络环境下设备无需连接局域网即可投屏，苹果设备需要安装投屏助手实现跨三层投屏； - 最多支持6路无线投屏； - IOS、安卓投屏时均支持声音； - 支持HDMI外置设备显示和无线投屏同时进行，并可用多窗口拖拽的操作方式呈现对比显示： - 支持投屏验证码功能，防止其他教室误投屏到本教室： - 支持移动设备在无线投屏时也可连接互联网： - 流媒体输出功能，将智能盒子输出的音视频内容通过以太网络传输给智能互动模块，实现多屏调度功能； - 多屏调度（显示其他屏幕画面时）分辨率达1080P，延迟低于250ms，帧率达30fps； - 教师开启小组自由调度权限状态下，智能盒子自行发起拉取镜像画面、广播本机画面、对比本机画面和其他镜像画面； - 所有功能均可以以“窗口的形式呈现”，自由调度模式下，仅“共享窗口”支持调度，保护小组隐私；教师端展示小组或者学生端展示本组时，支持展示全部窗口画面； - 所有功能均可以以“窗口的形式呈现”；窗口支持最大化、收起、关闭；方便快捷操作； - 所有功能均可以以“窗口的形式呈现”；拖动缩略窗口支持增加窗口、替换窗口、全屏化窗口；拖动大窗口支持替换窗口位置；方便快捷操作； - 内置白板软件功能，方便学生在交互智能大屏上书写、讨论； - 支持U盘文件播放，包括文档，视频，音频，图片 - 支持截取屏幕画面、支持投屏批注、支持截屏和批注文件的保存和扫码带走； - 支持小组设备和中控及互动模块强联动，可在智能盒子中配置网络参数后完成小组认证，并在调度权限下发后，通过小组屏实现多屏调度及分组互动等功能 - 为保证硬件兼容性和售后故障快速定位，避免因设备控制故障影响教学，要求小组盒子及强联动的大屏、小屏、音视频采集设备为统一品牌； - 设备符合CCC认证标准，提供CCC证书复印件； - 设备具有软件著作权，提供软件著作权证书复印件； | 套 | 4 |
| 5 | 分组研讨系统 | - 互动教学模式的屏幕调度系统，可将老师、学生小组的内容凝聚在一起，支持简单、灵活的共享模式，为师生打造一个动态的、灵活的小组协作教学环境； - 在“授课模式”下，所有小组屏幕同步显示教师屏幕的画面与声音，便于小组学生观看授课内容，无需转身或回头，提高学生听课专注度； - 在“小组讨论”模式下，所有小组屏幕各自显示本地内容。讨论过程中，允许小组学生的手机、平板、笔记本电脑等移动设备通过无线方式投放到小组屏幕，方便学生之间的讨论与共享，提高小组学习效率； - 在“展示模式”下，所有小组屏幕和教师屏幕都显示指定小组的屏幕内容，支持老师选择某个小组进行成果展示，实现小组讨论成果的共享，让课堂分组互动更高效，让主动学习更有趣； - 软件界面提供三种模式，支持老师根据上课需求灵活选择，一键切换到相应的模式下，操作简单方便； - 支持老师在授课过程中对屏幕显示内容进行捕捉，捕捉的截图自动保存到文件夹，方便老师课后从文件夹中带走屏幕截图； - 支持多达10组屏幕的调度功能，现教室目前实现教师2组，学生４组，每组1台显示终端，通过软件可让多个小组和老师一起参加讨论或演示。要求必须支持每组屏幕上显示小组名称； - 支持设置是否开放多屏互动的控制、自由调度控制、录播控制、开关机控制、熄屏控制； - 支持多种手势操作快捷调度、关闭、切换、对比镜像画面； - 支持调度多个不同小组显示不同的镜像画面，自由调度模式下支持2路画面对比，多屏调度模式下支持4路画面对比； - 支持一键熄灭唤醒多个大屏； - 支持控制单个或者多个大屏的开机和关机； - 支持控制学生端自由调度权限的开启和关闭； - 支持一键快捷清除所有镜像画面，所有屏幕恢复到自身画面； - ▲为综合考虑兼容性及使用，本次要求与智能控制中心设备（主机）同一品牌。 | 套 | 1 |
| 6 | 智慧教室管理平台授权 | 接入学校现有智慧教室管理平台（锐捷 RG-SCP)，实现新增教室集中管理和控制，具有教室监控、教室管理、教务管理、资产管理、统计报表、远程控制等功能。 | 点 | 1 |
| 7 | 智能多合一网关 | - 为保障更好的物联联通性，并简化实施部署，支持Zigbee、433、LoRa协议通信协议； - 内置2.4GHz天线，内置433MHz天线，内置LoRa天线； - RJ45以太网口≥1个,usb≥1个； - 支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； - 满负荷工作功耗≤10W； - 工作温度：0~45℃工作湿度（非凝结）：10%~95%； - 整机最大接入传感器数量≥120个； - 支持125KHz/250KHz/500KHz，SF07/SF08/SF09/SF10/SF11/SF12等扩频因子调节； - 支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果； - 支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现物联平台； - 支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名； - 支持多种传感器接入，包括智能插座、空调恒温器、温湿传感器、数据采集器、人体红外感应装置、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器； 14.▲该产品须接入学校原有物联网管控平台（物联网管理平台品牌及型号：信锐物联 IOTP P 3.7.10.1），实现设备统一控制及数据采集。 | 套 | 1 |
| 8 | 空调控制红外网关 | - 支持远程遥控立柜空调、壁挂空调、电视机、电视机顶盒、投影仪、幕布、音响、空气净化器、DVD、风扇、智能灯等常见的红外电器设备； - 支持Zigbee通信协议，支持学习和控制红外终端； - 红外频率38KHz，标准NEC协议，内置红外接收管； - 红外直线距离5~10米，支持市面95%以上的红外终端，支持超过8000+以上的云端红外码库，支持90°发射； - 考虑现场环境的复杂性，标配红外延长线来提高遥控稳定性，并实现1对2控制； - 自带电流互感器，支持对电器工作状态进行检测； - 低功耗设计，超低功耗设计，待机<1W，峰值5W； - 为保障更好的物联联动性，支持与物联网平台、传感器实现联动效果； - ▲该产品须接入学校原有物联网管控平台（物联网管理平台品牌及型号：信锐物联 IOTP P 3.7.10.1），实现设备统一控制及数据采集。 | 套 | 1 |
| 9 | 智能灯光面板 | 1.LoRa型三路智能触摸开关，最大额定功率2500W，可直接替换原有的零火版开关面板，实现灯关定时开关、远程控制等，可用于教室、会议室、办公室等场景。内置光敏电阻感应器，当靠近触摸开关时会自动调节指示灯亮度； 2.支持光敏电阻感应/接近感应控制按键灯亮度； 3.支持触摸面板上的按键本地控制开关状态； 4.支持Web端、APP端远程控制开关状态； 5.支持定时自动控制开关、设备联动控制开关； 6.支持在物联网平台设置一键情景管理策略，如一键开启、关闭会议室设备,当人员进入会议室时一键开启会议室内的灯光、投影仪等设备； 7.支持在物联网平台设置定时策略，如晚上9点自动关闭大楼全部灯光设备,无需人工手动关闭； 8.支持在物联网平台设置联动策略，当红外人体感应检测到有人时,自动开启该区域灯光设备； 9.支持在物联网平台设置巡检策略，如管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭,此时系统可自动进行巡检并生成巡检报告,便于管理人员优化运维管理； 10.支持统一管理，在物联网平台可统一管理全部智能开关设备自动归类，物联网平台可自动识别接入的设备并进行归类,无需人工手动区分接入设备类型； 11.支持多层维度划分,让管理员任意切换管理范围,划分重点管理区域； 12.▲该产品须接入学校原有物联网管控平台（物联网管理平台品牌及型号：信锐物联 IOTP P 3.7.10.1），实现设备统一控制及数据采集。 | 套 | 1 |
| 10 | 温湿度传感器 | - 内置2.4GHz频段ZigBee无线收发模块，可用于室内温度、湿度采集； - 温度采集范围-10°C〜+55°C ，湿度采集范围 0〜99.9%RH； - 支持电池供电，便于灵活安装部署，工作电压3V； - 支持接入物联平台，支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关等动作。 - ▲该产品须接入学校原有物联网管控平台（物联网管理平台品牌及型号：信锐物联 IOTP P 3.7.10.1），实现设备统一控制及数据采集。 | 套 | 1 |
| 11 | 人体红外感应器 | - 支持DC5V-MicroUSB或者AA电池供电＜150mA； - 25℃环境下可远达6m； - 支持指示灯提示，工作状态红灯常亮，检测有人员入侵时红灯闪烁； - 支持蜂鸣器提示，一旦遭遇违规拆卸，触发防拆开关，蜂鸣器进行报警并告知平台； - 支持在温度-10℃~+45℃下正常工作； - 支持在湿度95%（无凝结）环境正常工作； - 支持最大6m*6m的覆盖面积； - 支持LoRa通信协议和物联网平台控制； - ▲该产品须接入学校原有物联网管控平台（物联网管理平台品牌及型号：信锐物联 IOTP P 3.7.10.1），实现设备统一控制及数据采集。 | 套 | 1 |
| 12 | 窗帘导轨及控制器 | - 保护等级不低于IP20； - 额定电压：DC230V50HZ额定功率40W； - 支持无线遥控、有线开关等多种控制方式； - 手拉启动功能：通电状态下用手往一个方向轻轻拉动窗帘约10CM，窗帘自动打开或关闭； - 遇阻停止功能：当电机运动过程中，遇到阻碍时电机自动停止，保护系统； - 中间位置设置功能：电机可以在窗帘打开或者关闭位置的中间设置一个停止点，实现室内合适的采光效果； - 自动设置记忆行程：断电后，电机每次上电，都可以自动寻找打开或者关闭的行程点，无需手动设置； - 支持在物联网平台设置一键情景管理策略，如一键开启区域内灯光、窗帘； - 支持统一管理，在物联网平台可统一管理全部智能窗帘设备。 - ▲该产品须接入学校原有物联网管控平台（物联网管理平台品牌及型号：信锐物联 IOTP P 3.7.10.1），实现设备统一控制及数据采集。 | 米 | 17 |
| 13 | 传感器授权 | 实现对温湿传感器、人体红外感应装置、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器的管理。 | 点 | 10 |
| 14 | 音响系统 | 每套音响系统包含1对音箱、1台功放、1台无线话筒、一台有线话筒。 一、音箱(含可调角度安装支架） 1.采用进口全频扬声器单元。 4.功率：60W-200W。 5.阻抗：8Ω。 6.频率响应：20Hz -18kHz。 7.灵敏度：105dB(±2dB)。 8.最大声压级：123dB 。 9.指向性(H*V):80°x 70°。 二、功放 1.高保真全频功率输出。 2.支持有线话筒音量独立调节，嵌入式高中低音音调调节。 3.前面板有电脑、投影机、影碟机、锁定、静音工作显示，工作参数调节LED数字显示,支持电脑、投影机、影碟机、一体机音频信号输入,支持录音输岀调节音量功能。 4.专业8芯外置设备接口扩展功能。 5.采用内置红外线传感接收器，与话筒近距离红外对频连接工作，红外光信号传输不串频、不穿透墙壁、抗干扰性强。红外对频360度全向接收。 6.内置蓝牙接收模块，在应用市场下载原厂授权APP注册后与手机蓝牙连接，即可将手机当无线麦克风使用，实现无线手麦功能，无线播放手机存储的音频文件，蓝牙连接密码设置。 7.失真度：≤1%dB。 8.频率响应：30Hz—20kHz。 9.无线、有线话筒音调控制：-12 dB +12dB。 10.音乐音调控制：-12 dB +12dB。 11.信嗓比：≤80 dB。 12.线路输出：800mv。 13.线路输入：450mv。 14.工作温度：0℃－55℃。 15.录播线路输出可调：800mv，负载阻抗≥600Ω。 16.输出功率：2×300W。 三、无线话筒（含充电底座） 1. 采用抗干扰射频ID锁定技术，支持同一个无线麦克风在不同教室的接收机上使用，支持200套同时使用不串频。 2. 麦克风音头超心型指向，超高速微处理数字芯片，自动增益控制、静噪及高效防冲击设计。 3. 话筒上能显示电池电量、音量大小等工作状态信息。 4. 远距离电子激光教鞭功能。 5. 3.7V锂电供电可USB直充与卸载充电，连续工作＞10个小时，可根据不同环境调节接受机敏感度达到最佳效果。 6. 传输范围视环境变化约20M。 7. 要求无线话筒充电底座与无线话筒为同一品牌。支持Type-C接口充电。 8. 无线工作频率：550-900MHz。 9. 接收灵敏度：85dB±2dB。 10. 调制方式：PLL。 11. 发射功率：≤10mW。 12. 音频频率响应：50Hz-18KHz。 13. 信嗓比：≥90dB。 14. 失真：≤0.01%。 四、有线话筒 1.要求与功放同品牌。 2.灵敏度：-39dB+2dB。 3.失真度：≤0.1%。 4.频率响应：40Hz-15KHz。 5.输出阻抗：200Ω。 | 套 | 1 |
| 15 | 交换机 | - 8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，支持POE/POE+远程供电，125W POE供电。 - 综合考虑兼容性及效果，要求与智能控制中心主机为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 16 | 移动侧屏支架 | 支持挂装55-75寸教学显示屏移动支架。 | 套 | 2 |
| 17 | 双层不锈钢换药车 | 材质：不锈钢 尺寸：870*450*600mm | 套 | 4 |
| 18 | 不锈钢层叠手术器械车 医用三套器械车 | - 尺寸：1.1100*500*900mm - 2.900*450*850mm - 3.700*400*800mm 材质：不锈钢 | 套 | 2 |
| 19 | 移动式视频管理一体机 | 移动视频管理一体机包含有：示教终端模块、无线图传模块、摄像系统模块、软件系统模块。 一、示教终端模块 整体要求 1.高度集成：整机采用高度一体化设计，包含21.5寸IPS触摸屏、1 个 Android 操作系统为一体的终端。 2.整体设计精简，不影响正常的操作，高度集成产品。 3.硬件配置： a.CPU：采用≥6核高性能CPU；（cpu为国产型号，如：瑞芯微3399等） b.≥4GB RAM+32GB ROM； c.具有≥21.5寸1080P高清IPS触摸屏。 4.拓展接口： a.具有HDMI、USB2.0、USB3.0、POE网口、DC12~13V宽电压充电口、typeC调试口、reset键、3.5音频监听口； b.支持通过typeC进行调试，将设备的操作界面实时显示在调试电脑上； c.具有≥2个6P航空接头，可连接摄像机并为摄像机提供电源和网络，避免摄像机重复布线。 5.背板支持标准VESA安装孔位。 6.网络特性： a.单网口多IP：整机仅1个RJ45网口，支持多台摄像机和终端机系统分别采用独立IP，便于兼容第三方监控系统调用； b.单网单IP：在无第三方系统需要对接时，可利用终端机内建流媒体服务功能，对摄像机视频流进行转发并提供一定的并发量；外部系统仅需和终端机的wifi网卡或有线网卡通信即可分别获得多个摄像机的视频流，其他端直接对接终端机即可与整套终端套件通信，摄像机可配置到无关的局域网网段上，以减少内网IP资源占用； 示教推车支架 1.推车整体由底盘、立柱、万向摇臂、VESA 支架、摄像机L形支架、人体工学扶手构成。推车整体效果美观，易于移动和收纳，万向摇臂可折叠收缩、不占位置、使用简单方便，每次拍摄时不需要手工接线、调整机器脚架位置等繁复操作。 2.整车隐藏式走线设计，整体干净整洁。 3.底盘:底盘稳固耐用，具有4 个高承重的万向轮，可以进行流畅的滑动。同时且底盘具有一定的配重，可以防止使用摇臂的过程中倾倒。 4.立柱采用铝合金结构，前后两面开有T型槽，可加装其它设备,全车整体白色，美观简洁。 5.具备1个万向摇臂:每一节均支持水平360度旋转、双节多方位调节、垂直60度调节、任意位置悬停，摇臂承重0.5-2KG手动拖搜调节，实现多位置、全角度的拍摄效果。 6.万向摇臂内部连线: 连接线缆隐藏在摇臂内部，不出现线材外露，不影响美观和耐用性。 7.万向摇臂尾部支持标准 1/4:螺丝孔: 可安装各类常见摄像机，摄像机关节支持万向转动、任意位置阻尼悬停。 8.万向摇臂活动关节带阻尼装置，配合气压活动臂，支持任意角度拉动，悬停，单手轻松操作。 9.万向摇臂承重：0.5-2KG，可自行穿线和调称重，现场施工方便。 10.具备1个摄像机L形支架: 可安装云台摄像机、枪式摄像机等。 11.具备1个VESA 支架: 可安装实训示教终端机，并支持左右30度、俯仰30度调节。 12. L形支架、VESA 支架均可在垂直方向上任意调整高度，在出厂时可根据用户要求进行预设孔位，以实现特定高度安装。 供电模块 1.供电方式：支持DC供电、poe供电、内置电池供电，3种模式； 2.POE特性：整机（包括终端机、摄像机）只需1根POE网线即可运行，同时实现整台终端机供电和供网，有效减少布线； 3.电源自动切换：最高优先级采用DC充电，当DC供电丢失则自动使用POE供电，若无POE供电则自动切换内置UPS电池供电，全过程无需重启，且完全不影响正常使用； 4.为了产品兼容稳定性，终端机非外挂UPS电源方案，应内置电池模块，可为整机和摄像机供电，便于移动讲课。 无线模块 1.内置5Ghz无线wifi模块，配备高增益天线； 2.频段：2.4GHz~2.48GHz；5.15GHz~5.845GHz； 3.支持IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE802.11g, IEEE 802.11n标准。 AI阵列咪 1.集音频处理器、功放、阵列麦克风、喇叭为一体，具有针对人类语音的增强算法使语音识别效果更优异的AI阵列咪； 2.信噪比：61 dB 3.指向性：全向性； 4.具有模拟/数字 MIC输入； 5.灵敏度:-42±1dB； 6.输出阻抗：200Ω 7.具有降噪、回音消除功能 前置摄像机 1.示教终端机具有1080P 1/3.2〃CMOS的 500W像素前置摄像机 2.有效焦距：3.8mm；视场角： 77°（广角）； 3.输出图像格式：MJPEG/YUV； 4.最高有效像素：2592*1944； 5.图像调节功能：支持白平衡/曝光/增益； 终端软件功能 1.软件为嵌入式底层应用，内嵌在终端机中，用于实现底层硬件调度逻辑和基础软件接口。 2.UPS管理：对设备内置的大容量UPS进行管理，包括充放电管理、截止电压管理、放电电流管理、充电电流管理等，生成实时百分比电池剩余容量，并输出到Android操作系统HAL层。用户可在安卓系统中查看到UPS剩余容量，查看方式。 3.高清低延迟视频流媒体服务器管理：通过内建流媒体服务器对接入设备的多台摄像机的网络流进行无损转发，形成高并发、低延迟、无损的1080P高清视频信号，并提供最高20路高清视频流媒体并发能力，为其他应用软件提供高性能的流媒体基础支撑。 4.视频编解码管理：支持将多路摄像机视频进行编码和录制，支持视频H.264/H.265编码、音频ACC编码，支持RTSP、RTMP、HTTP等多种传输协议，最高支持1080P视频编码。可支持画面拼接显示，包括单画面、双画面等，并确保多画面之间保持相对同步。 5.多网卡管理：管理多路外接摄像机、内置安卓系统之间的虚拟物理层网络连接，形成局域网，支持ARP发现，支持onvif局域网广播。同时与无线网络网卡形成隔离，摄像机与终端机之间的广播不会影响WLAN，减少WLAN的负载，提高WLAN稳定性。 6.二次开发管理：主要功能支持MQTT/HTTP/Socket通信，可便于用户进行二次开发。 7.为了更好管理设备，提供智能设备控制功能相关的著作权证书复印件。 二、无线图传模块 天线：5dBi*2外置天线 发射功率：159mW(22dBm） 工作频率：802.11ac/n/a:5.180GHz-5.825GHZ 802.11b/g/n:2.412GHz-2.484GHz 三、摄像系统模块 - 具备高清云台摄像机及高清特写摄像机各一台。 - 高清云台摄像机 - 1.最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON)；镜头：3.5~42.3mm@F1.8-2.8；水平视场角： 72.5° ~ 6.9°； - 2.镜头变焦：12X光学变倍、16X数字变倍； - 3.视频编码标准：H.264/MJEPG； - 4.音频压缩标准：AAC - 5.最大图像尺寸：1920X1080；1080P下输出帧频可达60fps；像素≥207万； - 6.云台控制：最高可设置255个预置位，预置位精度≤0.1°； - 7.图像调节功能：支持一键白平衡，支持快门（1/30s ~ 1/10000s），支持背光补偿，支持2D&3D数字降噪，支持图像冻结； - 8.信噪比：≥55dB - 9.远程命令：支持RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制； - 10.有线网络支持PoE供电，控制、供电、视频和音频仅需一条网线即可完成； - 11.三种供电方式：同时支持USB 5V供电，12V电源适配器供电和PoE供电； - 12.全功能USB接口：USB口为Type-C形态，兼容USB3.0、USB2.0，支持音频，支持编码输出，支持UVC v1.1~1.5协议； - 13.硬件接口：支持HDMI输出*1路、Line In *1路、RJ45接口*1个、RS232 In*1路、RS485 In*1路、Type-C接口*1个； - 14.为了可以远程管理配置网络、预置位等，提供摄像机管理功能相关的软件著作权证书复印件。 - 高清特写摄像机： - 1.最低照度：0.5Lux@(F1.8,AGC ON)，同时支持2D和3D降噪算法，在低照度情况下，依然能保持画面感觉清晰，图像信噪比≥55dB; - 2.视频压缩标准：H.264/MJPEG; - 3.最大图像尺寸：4K@25fps;像素≥846万； - 4.焦距: f=8.2mm, 水平视场角: 40°； - 5.数字变焦：8倍； - 6.支持同步输出：支持SDI、网络两路同步输出画面，支持3G-SDI接口，有效传输距离超过120米（1080P@25fps）； - 7.供电模式：同时支持DC供电、POC供电、POE供电模式； - 8.电子云台：支持EPTZ，无需硬件云台，即可放大缩小等控制，以不动制动，同时支持AF自动对焦，输出高清画面； - 9.硬件接口：DC12-13V供电接口，RJ45以太网接口，3G-SDI接口，1路LINE IN（凤凰端子）； - 10.具有低故障率，通过MTBF≥120000小时认证，投标时提供第三方机构出具的《符合性证书》。 - 11.摄像机支持直接从实训示教终端机取网取电。 - 四、示教软件模块 - 1.多路相机接入：支持接入2路1080P高清摄像机，支持标准RTSP协议，支持同时接入1080P主流和480P辅流。 - 2.无线配置：支持双网卡管理，支持无线wifi和有线RJ45双模同时连接。 - 3.相机画面无线投屏：支持与教室PC端连接，通过wifi局域网或有线局域网均可实时将本地摄像机画面传输至教室PC端，并结合PC端软件实现大屏画面投送（提供《视频互动教学软件》软件著作权证书复印件）。 - 4.低延迟投屏：支持通过较低的延迟实现向PC端进行画面投送，使PC端和本地端不产生明显的不同步，且各画面之间也不产生明显的不同步现象（提供《网络数据同步管理》）软件著作权证书复印件）。 - 5.低延时本地预览：支持在示教终端上进行本地摄像机预览，支持小窗口480P低延时预览。 - 6.全屏预览：用户可根据需要，随时将任一画面放大至全屏进行预览，在全屏预览时系统自动切换至1080P高清视频流，并实现同步的低延迟预览，播放延迟不大于0.5秒。（投标时提供第三方检测机构出具的软件测试报告复印件）； - 7.镜头控制：支持对摄像机镜头画面进行放大、缩小和对焦微调； - 8.高清多通道录制：支持对接入的多个摄像机同时进行视频录制，并可在本地点播录制视频，支持本地化录制，不受wifi网络信号影响。（投标时提供第三方检测机构出具的软件测试报告复印件）； - 9.视频上传：可将本地录制的视频上传至PC端或平台端，上传时可命名文件名，以避免PC端用户混淆多个视频； - 10.视频下载：可将本地录制的视频下载至U盘。 | 套 | 1 |

- 商务要求表

| 交货地点 | 衢州职业技术学院校园内。 |
| --- | --- |
| 交货时间 | 本项目所有设备系统在合同签订后22个工作日内全部到货。若有一件货物未按时到达，按未及时交货处理。 |
| 培训要求 | 设备现场培训，设备安装调试后，对实验员和设备使用教师免费培训，直至熟练掌握使用方法。 |
| 验收要求 | 货物到位后，甲、乙双方在5个工作日内共同开箱初验。若在验收过程中招标人对产品质量有异议，由国家认可的专业检测机构（或厂家）鉴定(鉴定费用由中标人负责)。签订合同后45天内按采购要求完成项目终验。 |
| 付款方式 | 签订合同5个工作日内，乙方向甲方支付合同金额1%的履约保证金或保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月）。履约保证金在项目验收完毕后退还（无息）。签订合同5个工作日内，乙方向甲方提交银行或保险公司等机构出具的合同金额40%预付款保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月），合同生效及具备实施条件（收到供应商开具有效发票及有效预付款保函）后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额40%的预付款。 甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 |
| 质保期 | 所有产品质量保证期36个月。 |
| 售后技术服务要求 | 在质量保证期内中标人必须对所有产品进行免费保修，做到2小时响应，48小时到达现场，如不能现场解决问题，则需提供备用设备，以保证系统正常运行。 |
| 其他 | 项目中存在平台对接等费用均有供应商承担。 |

- 合同主要条款

| 甲 方：衢州职业技术学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 地 址：浙江省衢州市江源路18号 | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 联系人： | 联系人： |

签约地点：浙江衢州

根据《民法典》等相关规定，甲乙双方就      项目（项目编号：QZYCG    -     , 采购计划号：      ）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保甲乙双方共同执行。

一、合同内容（金额单位：元）

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |

本合同总价含货物的包装费、运费、安装调试费、税费、售后服务和培训等一切费用。

二、产品要求

1.本合同所列所有货物必须是新产品，并有合格证、质保书、说明书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部经济损失和责任。

2.乙方应保护甲方在使用该产品时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

3.特定要求：

4.货物包装及运输

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，乙方向甲方提供的货物包装应符合国家或行业标准规定，确保货物安全无损运抵甲方所在地。

三、交付时间、地点

本合同所列所有货物必须在     年    月     日之前全部交付到甲方指定地点

并安装调试完毕。安装方案须经甲方使用部门审核同意。

四、验收

1.本合同所列所有货物到货后由甲方组织开箱初验，初验合格后乙方方可进行安装调试。

2.货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

3.验收标准为：所有货物应符合国家规定的质量标准；符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的质量标准，且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程中甲方对产品质量有异议，由国家认可的专业检测机构（或厂家）鉴定，鉴定费用由乙方承担。

五、质保及服务要求

1.质量保证期      年，如有质量问题三个月内免费换货。质量保证期从安装调试验收合格后次日开始计算；若由于甲方原因造成货物不能及时安装调试，则质量保证期从货物到用户现场的第31天开始计算。验收合格三个月内出现非人为质量问题乙方应免费换货。在质量保证期内，乙方对由于货物设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。质量保证期期满后乙方应提供货物免费维修服务，如需更换产品配件只收取成本价。

2.质量保证期内乙方提供上门维修服务。在维修期间影响甲方教学工作的，乙方须免费为甲方提供备品备件。

六、付款方式

1.签订合同5个工作日内，乙方向甲方支付合同金额1%的履约保证金或保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月）。履约保证金在项目验通过毕后退还。（无息）

2.签订合同5个工作日内，乙方向甲方提交银行或保险公司等机构出具的合同金额40%预付款保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月），合同生效及具备实施条件（收到供应商开具有效发票及有效预付款保函）后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额40%的预付款。

3.项目验收合格后10个工作日内支付剩余的60%合同款。

4.甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。

七、违约责任

1.若因乙方原因未按时进行项目终验，每逾期一天，则按全部款项的千分之一偿付违约金，以此类推。乙方逾期25日不能项目终验的，甲方没收履约保证金并解除合同。

2.乙方无故解除合同，甲方扣除乙方所交的全部履约保证金，乙方今后不得参与甲方的任何采购活动，并报告相关行政管理机构备案。甲方中途无故解除合同，承担履约保证金等额的违约金。

3.因甲方原因超过25日支付货款的，自超过之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之一的滞纳金，以此类推，支付违约金额累计不超过合同金额1%。

八、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、解决合同争议的方式

1.在执行本合同过程中，甲乙双方享有同等权利，在发生产品质量、质保服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

2.如双方协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签约地的人民法院起诉。

十、其它

1.本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力。附件含甲方的采购文件、乙方的响应文件及乙方承诺书。

2.本合同经双方加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.其它条款：

十一、双方签字、盖章

| 甲 方：衢州职业技术学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 甲 方（盖章）： | 乙 方（盖章）： |
| 甲方代表（签字）： 开户银行：中国建设银行衢州分行营业部 帐号：3305 0168 3500 0966 8888 税号：123308004718636466 | 乙方代表（签字）： 开户银行： 帐号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

# 第五章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：投标文件封面及封口格式

投标文件封面格式

项目编号：QZYCG20230082-01

项目名称：外科护理一体化实训室2改造设备采购

投标文件名称：（资信文件、报价文件、技术文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人（或负责人）代表或委托代理人（签名或签章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：供应商资格声明

供应商资格声明

致：衢州职业技术学院

投标人名称   系中华人民共和国合法企业，经营地址：            联系电话：             ，职工人数：          (其中:技术人员         )。

我             系              的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方最近二年与其他客户签订的较大项目有：

| 序号 | 项目名称 | 时 间 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

| 序号 | 时间 | 案由 | 涉及金额（元） | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                                年   月   日

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州职业技术学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织

外科护理一体化实训室2改造设备采购项目（编号为QZYCG20230082-01）招标有关活动，并进行投标。为此：

1.提供投标须知规定的全部投标文件。

2.投标文件有效期为        天

3.投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

4.若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6.我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

授权代表签字：                 投标日期：      年   月   日

- 格式四：法定代表人（或负责人）授权书

法定代表人（或负责人）授权书1

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                     法定代表人（或负责人）

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加 外科护理一体化实训室2改造设备采购项目（编号为QZYCG20230082-01）投标，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

法定代表人（或负责人）授权书2

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                     法定代表人（或负责人）

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加 外科护理一体化实训室2改造设备采购项目（编号为QZYCG20230082-01）演示，其在投标中的演示活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：投标人同类项目实施情况一览表

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 格式六：规格、技术参数偏离表

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌和型号及投标参数 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：供应商递交的规格、技术参数偏离表中与招标文件的规格、技术参数偏离表中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为供应商接受招标文件的要求。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 格式七：节能环保产品清单

政府采购品目清单

项目编号：QZYCG20230082-01

项目名称：外科护理一体化实训室2改造设备采购

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 （节能产品政府采购品目清单） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 | 备注 |
| … | … |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 （环境标志产品政府采购品目清单） |  |  |  |
| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 | 备注 |
| … | … |  |  |

注：1.节能产品和环保产品还需附上拟投的产品在品目位置的截图；

- 投标时未提供本表格及附件截图，节能和环保产品不得分。

- 格式八：  技术支持和售后服务承诺书

技术支持和售后服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |
| 3 | 培训要求 |  |  |
| 4 | 验收要求 |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |
| 6 | 质保期 |  |  |
| 7 | 售后技术服务要求 |  |  |
| 8 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |

- 格式九：开标一览表

开标一览表

项目编号：QZYCG20230082-01

项目名称：外科护理一体化实训室2改造设备采购

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

1. 所有价格均为人民币报价，包括运输、安装、调试、培训及售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式十：产品清单及报价表

产品清单及报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式十一：中小企业声明函

1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    	人，营业收入为   	万元，资产总额为 	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本函为中小企业提供。

格式十二：监狱和戒毒企业证明

1.监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

格式十三：残疾人福利性单位声明函

1.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2.产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

- 格式十四：自评分表

自评分表

| 序号 | 评分项 | 分值 | 自评分 | 投标文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- 第六章 评标办法及评分标准

- 一、评标办法

1.本次评标采用综合评分法，总分100分，分资信分、技术分、报价分三部分。

2.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为投标人的各项得分。

3.中标候选资格按合格投标人的评标得分由高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

- 二、评标内容及评标标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 40分 | 报价 | 本项目最高限价：19.71万元，基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*40，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其投标无效。注：对于小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。企业需提供《中小企业声明函》和《中小企业资格确认意见书》）。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价按最高优惠3%幅度给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 40分 |
| 资信分 9分 | 基本情况 | 1.投标人具有(IS0:9001或GB/T19001)质量管理体系认证、(ISO14001)环境管理体系认证、（ISO45001)职业健康安全管理系认证，每具有一项认证且认证证书在有效期内得1分，最高得3分。 2.投标人具有国家工信部认可的ITSS理事单位或副会长单位得2分，提供证书复印件及网站截图，不提供不得分。 | 5分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 2020年以来实施的类似项目的合同复印件，1个项目得1分，最高得分4分，无合同复印件不得分。 | 4分 |
| 技术方案 51分 | 技术方案或产品参数配置 | - 由评委根据技术方案情况进行打分。与招标性能指标符合要求得24分，每有一项配置负偏离于允许负偏离的配置要求的减2分。 | 24分 |
|  | 节能环保 | 1.所投的产品型号有列入最新一期节能产品政府采购清单的每一项得0.2分，最高得1分。 2.所投的产品型号有列入最新一期环境标志产品政府采购清单的每一项得0.2分，最高得1分。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能环保产品在品目清单中的截图，不得分。 | 2分 |
|  | 项目实施 方案 | 从生产制作、工期保证、安装调试及检验组织等四个方面编制项目管理与实施方案。每个方面的方案科学，可行性强得4-5分；若方案基本科学，可行性一般得0-3分；若无方案则不得分。 | 5分 |
|  | 产品现场演示 | 根据产品演示内容要求进行现场演示，由评委根据视频演示情况打分，视频演示时间控制在15分钟以内得分，超过15分钟以上的内容不得分，总分17分。 演示视频内容如下： 1.演示时，为便于讲台控制，要求实现授课人员通过控制平板设备，即可快捷进行多个屏幕之间的多屏调度，支持展示任意教师屏和学生屏；支持异步调度，通过滑动手势即可便捷实现屏幕异步调度且支持2分屏对比；通过双击可以便捷切换全屏镜像或者对比画面。由评委根据技术方案进行打分，得分0-4分。 2.要求实现授课人员通过只操作控制平板，控制学生端小组屏幕自由调度权限的开启和关闭。当老师把权限下发给学生小组屏幕之后，学生可以在自己的对应的小组屏幕上，通过点击的方式，灵活地进行屏幕调度操作。包括学生可以自行点击拖拽，与其他小组屏幕进行对比展示；在操作的时候，每个小组是独立的个体，都可以与其他小组屏幕进行对比，各个屏幕之间的状态互不影响。由评委根据技术方案进行打分，得分0-4分。 3.为保证上课期间学生学习效率，要求实现授课人员通过只控制平板设备，能针对性对于小组屏幕统一一键熄灭，避免学生分散注意力；同时可以通过只控制平板设备再对多个小组屏幕进行一键点亮唤醒。由评委根据技术方案进行打分，得分0-3分。 4.要求通过只控制平板设备实现广播任意一个教师屏幕或者小组屏幕的内容。开启多屏调度模式后，能支持4路屏幕画面全部通过勾选的方式进行对比。并且可以将对比展示的内容广播到全班。由评委根据技术方案进行打分，得分0-3分。 5.演示设备巡检及调课功能：在巡检报告中看到显示系统异常、HDMI接线脱落、控制面板通信异常等故障；演示调换教室功能：根据教学楼、容纳人数、设备匹配度等维度，智能推荐可调换的教室。由评委根据技术方案进行打分，得分0-3分。 | 17分 |
|  | 质保期及售后服务措施 | 根据质保期、售后服务措施、服务体系等打分，最高得3分。 1.质保每延长1年得1分，共2分。 2.可以提供工程师现场服务的，接到报修后，当天可以解决得1分，2日内解决得0.5分，3日以上解决不得分。 | 3分 |